附件2   办公楼基本信息

一、安装范围

1.建筑概况
建筑基本信息表

	建筑
	建筑面积（㎡）
	层数（层）
	建筑高度

(m)
	层高

(m)
	备注

	办公楼
	7440.07
	5

（局部7）
	18.90

(22.50)
	一层3.9

其他3.6
	

	科研楼
	3644.50
	7
	25.95
	一层3.9

其他3.6
	4-7层

	电算中心
	1274.35
	5
	18.90
	一层3.9

其他3.6
	4-5层

	食堂
	655.57
	1
	
	3.9
	


2.房间信息

房间面积统计表

	建筑名称
	所属楼层
	房间名称
	面积

（㎡）
	个数
	备注

	办公楼
	1层
	办公室
	17
	13
	

	
	
	办公室
	23
	1
	

	
	
	办公室
	34
	3
	

	
	
	晒图室
	34
	1
	

	
	
	值班室
	12
	2
	

	
	
	消毒室
	10
	1
	

	
	
	医务室
	19
	1
	

	
	
	仓库
	10
	1
	

	
	
	仓库
	19
	1
	

	
	
	档案室
	17
	3
	

	
	
	档案室
	34
	3
	

	
	
	档案室
	105
	1
	

	
	2层
	办公室
	10
	2
	

	
	
	办公室
	17
	15
	

	
	
	办公室
	23
	2
	

	
	
	办公室
	34
	8
	

	
	
	仓库
	34
	2
	

	
	
	保密室
	17
	1
	

	
	
	打印室
	52
	1
	

	
	
	打印室
	23
	1
	

	
	3层
	办公室
	10
	1
	

	
	
	办公室
	17
	16
	

	
	
	办公室
	23
	2
	

	
	
	办公室
	34
	11
	

	
	
	办公室
	52
	1
	

	
	4层
	办公室
	10
	1
	

	
	
	办公室
	17
	17
	

	
	
	办公室
	23
	2
	

	
	
	办公室
	34
	9
	

	
	
	办公室
	52
	1
	

	
	
	机房
	17
	1
	

	
	
	中心机房
	34
	1
	

	
	5层
	办公室
	10
	1
	

	
	
	办公室
	17
	20
	

	
	
	办公室
	23
	2
	

	
	
	办公室
	34
	9
	

	
	
	办公室
	52
	1
	

	
	6层
	会议室
	80
	1
	

	
	
	会议室
	85
	1
	

	
	
	图书馆
	85
	1
	

	
	7层
	会议室
	60
	1
	

	科研中心
	4层
	办公室
	18
	5
	

	
	
	办公室
	23
	2
	

	
	
	办公室
	38
	1
	

	
	
	办公室
	40
	1
	

	
	
	办公室
	47
	2
	

	
	
	保密室
	13
	1
	

	
	
	库房
	11
	1
	

	
	5层
	办公室
	13
	1
	

	
	
	办公室
	18
	7
	

	
	
	办公室
	23
	4
	

	
	
	办公室
	38
	1
	

	
	
	办公室
	50
	1
	

	
	
	库房
	11
	1
	

	
	6层
	办公室
	18
	7
	

	
	
	办公室
	40
	1
	

	
	
	办公室
	44
	1
	

	
	
	办公室
	47
	2
	

	
	
	办公室
	50
	1
	

	
	7层
	办公室
	18
	7
	

	
	
	办公室
	23
	4
	

	
	
	办公室
	25
	2
	

	
	
	办公室
	31
	1
	

	
	
	办公室
	40
	1
	

	
	
	库房
	11
	1
	

	电算中心
	4层
	办公室
	23
	1
	

	
	
	办公室
	34
	1
	

	
	
	办公室
	68
	1
	

	
	5层
	办公室
	34
	1
	

	
	
	会议室
	95
	1
	

	食堂
	1层
	餐厅
	68
	1
	

	
	
	餐厅
	338
	1
	

	
	
	餐厅
	26
	1
	


二、安装环境条件及基本要求

1.室外机

位置：办公楼五层屋面。

要求：方案需包含屋面设备基础的承重校核、减震降噪措施（避免噪声传至楼下办公区）、防风固定及冷凝水有组织排放设计。

2.室内机

1）普通办公室：现状无吊顶。

要求：拟采用超薄型风管式室内机进行侧边边吊安装。

美观性要求：必须提供具体的装饰包覆方案，严禁破坏原有走廊吊顶结构，管道走向需尽量隐蔽或美观化处理。

2）会议室、餐厅、部分房间：现有吊顶。

要求：可结合现有装修选型常规风管机或四面出风嵌入式机，需提供拆改吊顶的修复方案。

若投标人认为有更优的安装方式，可在提供方案A的基础上，额外提供方案B。

3.电源条件

现有变压器容量不足，需新增变压器。

